SCHR.26.2021-10. …………..21                                    Warszawa, 2021-11-08

        Oferenci

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2021-10 wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt. Nazwa zadania: Wyposażenie sali rehabilitacyjnej dla zwierząt w sprzęt rehabilitacyjny dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pakiet nr 2

3. URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE	
	
1.	Zamawiający w pkt. 4 pisze:
„laser niskoenergetyczny (jeśli w zestawie, dodatkowo konieczne okulary ochronne i aplikator prysznicowy)”

Proszę o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało laser niskoenergetyczny (okulary, aplikator prysznicowy)?

2.	Czy Zamawiający wymaga aby w komplecie z urządzeniem były zaoferowane dedykowane dla każdej terapii aplikatory, czy tylko wymaga aby urządzenie posiadało możliwość wykonania tych terapii, po późniejszym zakupie aplikatorów?

3.	Czy Zamawiający wymaga urządzenia wielofunkcyjnego, posiadającego moduły elektroterapii, ultradźwięków, magnetoterapii i laseroterapii?

Odpowiedź:

Ad 1.	Urządzenie wielofunkcyjne musi umożliwiać prowadzenie magnetoterapii i terapii ultradźwiękami. Możliwość prowadzenia także laseroterapii i/lub elektroterapii przez urządzenie jest opcjonalna, jednak jeśli jest możliwa, to powinna być wykonalna „od razu”, bez potrzeby zakupu dodatkowych elementów. Jeśli okulary ochronne i aplikator prysznicowy do modułu laseroterapii nie wchodzą w skład fabrycznego opakowania, to składający ofertę powinien je dołączyć.

Ad 2.	Aplikatory powinny znajdować się w komplecie.

Ad 3.	Jak w Ad. 1 – niezbędne są moduły magnetoterapii i ultradźwięków. Urządzenie o 4 funkcjach nie jest wymagane, jednak jest dopuszczalne.

Wykonawca winien uwzględnić powyższe informacje w składanej ofercie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

_________________________________
Dyrektor Henryk Strzelczyk